## Produktübersicht
Produktübersicht
Produkt ID-Nr. | Bezeichung | Eigenschaften | Gewicht per (kg) | Inhaltseinheit | Weitere Produkt Merkmale
HP5-11EU-4G-BLMID-02 | Ohme Home Pro 11kW MID | Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel, Typ 2 Stecker, Steckerhalter, 3 CT-Klemmen | 4.4 | Stück | Montage: Wand- & Pfostenmontage Schutzgrad: IP55 Strom: 11kW Ladepunkt: Typ 2 Stecker Fehlerstromschutz: RDC 30mA Typ A Installation: 3-phasige Installation Laden: 1-& 3-phasiges Laden Zusätzliche Funktionen: Lastmanagement, Kommunikationsschnittstelle, MID, §14a-konform, TCP-Modbus, OCPP, Solarladen mit 2 Modi, 3G/4G Multinet-SIM-Karte
HP8-11EU-4G-BLMID-02 | Ohme Home Pro 11kW MID | Farbe schwarz mit Display, 8m Kabel, Typ 2 Stecker, Steckerhalter, 3 CT-Klemmen | 4.4 | Stück
HP5-11EU-4G-BLSTD-02 | Ohme Home Pro 11kW | Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel, Typ 2 Stecker, Steckerhalter, 3 CT-Klemmen | 4.4 | Stück | Montage: Wand- & Pfostenmontage Schutzgrad: IP55 Strom: 11kW Ladepunkt: Typ 2 Stecker Fehlerstromschutz: RDC 30mA Typ A Installation: 3-phasige Installation Laden: 1-& 3-phasiges Laden Zusätzliche Funktionen: Lastmanagement, Kommunikationsschnittstelle, MID, §14a-konform, TCP-Modbus, OCPP, Solarladen mit 2 Modi, 3G/4G Multinet-SIM-Karte
HP8-11EU-4G-BLSTD-02 | Ohme Home Pro 11kW | Farbe schwarz mit Display, 8m Kabel, Typ 2 Stecker, Steckerhalter, 3 CT-Klemmen | 4.4 | Stück
OHME0402GB001 | Commando 32a Socket to Type 2 | Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel | 3.3 | Stück | Tragbares Ladegerät, IP55, 1 Ladepunkt, 7,4kW, 1 Ladekuppl. Typ2, 3-phasige Installation, 1-& 3-phasiges Laden,
OHME0702EU001 | Schuko 5M EU Plug to Type 2 | Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel | 3.3 | Stück | Tragbares Ladegerät, IP55, 1 Ladepunkt, 3,7kW, 1 Ladekuppl. Typ2, 3-phasige Installation, 1-& 3-phasiges Laden
Mounting Post Home Pro | Stele inkl. Montageplatte für Home Pro | Zink grundiert, Farbe schwarz | 11 | Stück | 1300 (H) x 60 (B) x 60 (T); 200 X 200 x 8 (Grundplatte); 170 Bolzenabstand
Transportkosten: je 1-5 Charger jeweils 32,00 €, Palettenlieferung ab 45-72 Stück 277,00; Stelenlieferung je 50,00€. Lieferzeit ca 5-10 Tage, Expressversand möglich mit Aufpreis
Zahlungsbedingungen:
14 Tage 2% und 30 Tage netto; ab 01.06.2025
Es gelten die Ohme Geschäftsbedingungen, die auf der Website unter https://ohme-ev.com/de/rechtliche- hinweise/ veröffentlicht sind.
Die Einkaufspreise verstehen sich ohne Umsatzsteuer, bei gültiger Ust. ID.
040-87408244; sales.de@ohme-ev.com; http://www.ohme-ev.com/de
Ohme Operations Ireland Limited ¦ Unit 74 Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork, Ireland, T23 HF51 ¦
Unternehmensnummer: 671451 ¦ EU Umsatzsteuer-Registrierungsnummer: IE 3690280QH

## Zajadacz (hidden)
Zajadacz 12.06.2025
Produkttyp | Bezeichung 1 | Bezeichnung 2 | Produkt ID-Nr. | Gewicht per (kg) | Inhaltseinheit | Nettopreise_UVP Endverbraucher | Bruttopreise_UVP Endverbraucher | Partnerpreise (Netto) | Preisdatum | EAN | Preismenge Pflege | Zolltarif Nr | Weitere Produkt Merkmale
HP8-11EU-4G-BLMID-02 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,88 | 959,00 | 525 | 06/01/1/2025 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-03 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,89 | 959,01 | 526 | 06/01/1/2026 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-04 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,90 | 959,02 | 527 | 06/01/1/2027 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-05 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,91 | 959,03 | 528 | 06/01/1/2028 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-06 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,92 | 959,04 | 529 | 06/01/1/2029 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-07 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,93 | 959,05 | 530 | 06/01/1/2030 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-08 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,94 | 959,06 | 531 | 06/01/1/2031 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-09 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,95 | 959,07 | 532 | 06/01/1/2032 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-10 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,96 | 959,08 | 533 | 06/01/1/2033 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-11 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,97 | 959,09 | 534 | 06/01/1/2034 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-12 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,98 | 959,10 | 535 | 06/01/1/2035 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-13 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,99 | 959,11 | 536 | 06/01/1/2036 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-14 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,100 | 959,12 | 537 | 06/01/1/2037 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
| Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Frabe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | xyz | xyz | Stück | 805,101 | 959,13 | 538 | 06/01/1/2038 | xyz | 1 | xyz | Wandmontage, IP65, 1Ladepunkte, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
Zahlungsbedingungen:
14 Tage 2% und 30 Tage netto; ab 01.12.2023
Lieferbedingungen (Fracht/Verpackung):
Nettoumsatz < 800€ = €30,- Pauschal
Nettoumsatz > 800€ = 3.5% v. Nettoumsatz
Lieferbedingungen Palette in der Mengenabnahme:
25 Stück => 2.0% vom Nettoumsatz
50 Stück => 1.5% vom Nettoumsatz
100 Stück => fracht- und verpackungsfrei

## EAN (hidden)
Produkt ID-Nr. | Bezeichung | Eigenschaften | Gewicht per (kg) | Inhaltseinheit | Nettopreise_UVP Endverbraucher | Bruttopreise_UVP Endverbraucher | Partnerpreise (Netto) | Preisdatum | EAN | Preismenge Pflege | Weitere Produkt Merkmale
HP5-11EU-4G-BLMID-02 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | 4.4 | Stück | 671.43 | 799 | 380 |  | 5056722600122 | 1 | Wandmontage, IP55, 1Ladepunkt, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLMID-02 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | 4.4 | Stück | 713.44 | 849 | 430 |  | xyz | 1 | Wandmontage, IP55, 1Ladepunkt, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP5-11EU-4G-BLSTD-02 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel, TCP-Modbus, Solar Boost | 4.4 | Stück | 587.4 | 699 | 340 |  | 5056722600061 | 1 | Wandmontage, IP55, 1Ladepunkt, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLSTD-02 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 8m Kabel, TCP-Modbus, Solar Boost | 4.4 | Stück | 629.41 | 749 | 390 |  |  | 1 | Wandmontage, IP55, 1Ladepunkt, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
OHME0402GB001 | Commando 32a socket to Type 2 | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel, | 3.3 | Stück |  |  | 350 |  | xyz | 1 | Tragbares Ladegerät, IP55, 1Ladepunkte, 7,4kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement,
OHME0702EU001 | Schuko 5M EU Plug to Type 2 | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel, | 3.3 | Stück |  |  | 350 |  | 5056722600030 | 1 | Tragbares Ladegerät, IP55, 1Ladepunkte, 3,7kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement,
Mounting Post Home Pro | Stele | Zink grundiert, Farbe schwarz | 11 | Stück |  |  | 299 |  | xyz | 1 | 1300 (H) x 60 (B) x 60 (T); 200 X 200 x 8 (Grundplatte); 170 Bolzenabstand
(Transportkosten: je 1-5 Charger jeweils 32,00 €, Palettenlieferung ab 45-72 Stück 277,00, Stelenlieferung inklusive. Lieferzeit ca 5-10 Tage, Expressversand möglich

## ohne EAN (hidden)
Preisübersicht
Produkt ID-Nr. | Bezeichung | Eigenschaften | Gewicht per (kg) | Inhaltseinheit | Nettopreise_UVP Endverbraucher | Bruttopreise_UVP Endverbraucher | Partnerpreise (Netto) | Preisdatum | Weitere Produkt Merkmale
HP5-11EU-4G-BLMID-02 | Ohme Home Pro 11kW | Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel, Typ 2 Stecker, Steckerhalter, 3 CT-Klemmen | 4.4 | Stück | 755.46 | 899 | 475 | 01.06.25 | Wandmontage (und Pfostenmontage?), IP55, 1 Ladepunkt, 11kW, 1 Ladekuppl. Typ 2, 3-phasiges Laden, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle, MID, §14a-konform, TCP-Modbus, OCPP, Solarladen mit 2 Modi, RDC 30mA Typ A Fehlerstromschutz, 3G/4G Multinet-SIM-Karte
HP8-11EU-4G-BLMID-02 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 8m Kabel, MID, TCP-Modbus, Solar Boost | 4.4 | Stück | 805.88 | 959 | 525 | 01.06.25 | Wandmontage, IP55, 1 Ladepunkt, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP5-11EU-4G-BLSTD-02 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel, TCP-Modbus, Solar Boost | 4.4 | Stück | 713.45 | 799 | 454 | 01.06.25 | Wandmontage, IP55, 1Ladepunkt, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
HP8-11EU-4G-BLSTD-02 | Wallbox,11kW, 3-phasig (inkls. 3x CT Clamp 16mm) | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 8m Kabel, TCP-Modbus, Solar Boost | 4.4 | Stück | 763.87 | 859 | 504 | 01.06.25 | Wandmontage, IP55, 1 Ladepunkt, 11kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig, Mit Lastmanagement, Mit Kommunikationsschnittstelle
OHME0402GB001 | Commando 32a socket to Type 2 | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel, | 3.3 | Stück | 773.22 | 920.13 | 490 | 01.06.25 | Tragbares Ladegerät, IP55, 1 Ladepunkte, 7,4kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig
OHME0702EU001 | Schuko 5M EU Plug to Type 2 | 1/3 PH, Farbe schwarz mit Display, 5m Kabel, | 3.3 | Stück | 773.22 | 920.13 | 490 | 01.06.25 | Tragbares Ladegerät, IP55, 1Ladepunkte, 3,7kW, 1Ladekuppl.Typ2, 3-phasig
Mounting Post Home Pro | Stele inkl. Montageplatte für Home Pro | Zink grundiert, Farbe schwarz | 11 | Stück | 471.82 | 561.47 | 299 | 01.06.25 | 1300 (H) x 60 (B) x 60 (T); 200 X 200 x 8 (Grundplatte); 170 Bolzenabstand
Transportkosten: je 1-5 Charger jeweils 32,00 €, Palettenlieferung ab 45-72 Stück 277,00; Stelenlieferung je 50,00€. Lieferzeit ca 5-10 Tage, Expressversand möglich mit Aufpreis
Zahlungsbedingungen:
14 Tage 2% und 30 Tage netto; ab 01.06.2025
Es gelten die Ohme Geschäftsbedingungen, die auf der Website unter https://ohme-ev.com/de/rechtliche- hinweise/ veröffentlicht sind.
Die Einkaufspreise verstehen sich ohne Umsatzsteuer, bei gültiger Ust. ID.
040-87408244; sales.de@ohme-ev.com; http://www.ohme-ev.com/de
Ohme Operations Ireland Limited ¦ Unit 74 Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork, Ireland, T23 HF51 ¦
Unternehmensnummer: 671451 ¦ EU Umsatzsteuer-Registrierungsnummer: IE 3690280QH